효자아트홀 일반현황

지역사회와 함께하는 포스코, 효자아트홀

포스코 효자아트홀은 지역주민과 문화행사를 공유하고자 1980년 개관하였습니다.

개관 이래 효자아트홀은 품격 높은 음악회, 연극, 뮤지컬, 무용, 국악 등 다양한 장르의 공연과 함께 우수한 영화를 무료로 제공해 오고 있습니다.

객석 1층 467석, 2층 264석 등 총 731석을 확보하고 있는 효자아트홀은 지속적인 리모델링과 시설투자로 명실공히 향토 문화예술 발전에 크게 기여하고 있습니다.

▣ 건물개요

| 구 분 | 내 용 '19. 1 . 1 현재 |
| --- | --- |
| 건축명 | 효자아트홀 |
| 건추주 | ㈜POSCO 주용도 : 공연장 |
| 대지위치 | 경북 포항시 남구 효자동 229-191,229-189 지곡동 166-12 166-4번지 (도로명주소: 경북포항시 남구 행복길 120) |
| 설계 | ㈜스매크 |
| 감리 | ㈜스매크 |
| 시공 | ㈜대림건설 |
| 공사기간 | 78.5.1 ~ '79.12.31(소유자등록 :1980.2.26) |
| 대지면적 | 5,168.00㎡(1,563평) |
| 연면적 | 6,137.64㎡(1,857평) |
| 건축면적 | 2,684.40㎡(812평) 지하2층, 지상 4층(높이 20.80m) |
| 용적율산정용 연면적 | 4,451.80㎡(1,347평) |
| 건물높이 | 지상 20.80m , 지하6.5m , 로비 천정높이 10.6m, 로비기준 천정높이 6.2m, 천정높이 기준층 2.6m, 무대높이 17.6m |
| 구조 | 철골 철근 콘크리트조(R.C스라브조) 4/2 1동 |
| 외장마감 | 타일 + 본타일 + 칼라스모크 유리 |
| 내장마감 | 바닥 : 1 ~ 2층객석 카페트, 1 ~ 2층복도 로비 화강석 천정: 암면 흠음텍스 벽체 : 본타일 도색 + 화강석 |

효자아트홀 층,실별 면적현황

| 층별 | 실 명 | 실면적(㎡) | 층면적(총면적㎡) | 객석수 (석) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4층 | 옥상출입 통로 | 36.4 | 36.4 |  |
| 3층 | 무대 장치전환 및 천정조명실 천정통로 | 618.2 | 618.2 |  |
| 2층 | 객석 영사실 로비 동,서편 휴게실 동,서편 측면조명실 동,서편 공조실 동,서편 매점 동편 남,여 화장실 서편 남,여 화장실 동,서편 배연실 동,서편 복도 창고공간 | 224.8 29.8 166.6 228.8 13 64 27 50 50 56.2 50 135.5 | 1095.7 | 264 |
| 1층 | 객석 로비 동,서편 휴게실 동,서편 복도 조명 조정실 음향 조정실 동,서편 안내실 및 창고 동편 남,여 화장실 서편 남,여 화장실 무대 운영동 사무실 출연자 대기실 1분장실 및 샤워장 2분장실 및 사워장 조명 디머실 다목적실 다목적실 부속실 복도 출연자 남,여 화장실 직원 화장실 및 샤워실 창고 및 공간 | 449.6 471.4 167.9 62.8 25 25 30 59.2 59.2 641 33 33 82.6 82.6 13.6 17.9 9.6 31 26.8 10 341.8 | 2673.0 | 467 (장애인4석 미포함) |
| BF1 | 오케스트라 무대 기계실 승강무대 기계실 동,서편 연주단대기실 무대기계실 창고 동편 창고 서편 창고 동,서편 계단 동편 복도 공간창고 | 68.8 6.5 66.8 12.9 12.9 5 50.9 25.5 297.5 | 546.8 |  |
| BF2 | 전기실 밧데리실 전기실 창고 보일러실 펌프실 스프링쿨러실 계단 창고 회전무대 기계실 발전실 오케스트라 무대기계실 오케스트라 무대실 창고 출연자 연습실 서편 창고 서편 소품 창고 SET 보관창고 복도 | 207.3 10 10 255 17.9 20.5 10.9 305.8 35.4 66 33 30 24 33.4 12 77 | 1148.2 |  |
|  | 합 계 |  | 6118.5 |  |

효자아트홀 설비 현황

| 구분 | 내 용 |  |
| --- | --- | --- |
| 객석수 | 731석 | 1층 467석,2층264석 ,장애인 4석 미포함 |
| SET 반입구 | 사이즈 | L3M X H5M |
| 주차능력 | 주차장 | 전면광장:8대(장애인전용) , 효자아트홀 신설주차장:250대 |
| 냉난방설비 | 냉열원 | 흡수식냉동기 330RT 1대 |
|  | 온열원 | 배열 2난방 80만 , 급탄15만Kcal/HR |
|  | 구조방식 | CAV(지하2층 ~지상2층) |
|  | 주요설비 | AHU(4eo) , PUMP(6대) |
|  | 쿨링타워 | FRT 대항류형 350RT 1대 |
| 전기설비 | 수변전 | 300KVA(1대) , 400KVA(1대) ,500KVA(2대) |
|  | 비상용 전원 | 3상 3.3KVA 400Kw |
|  | 시스템 명 | CAV 수동방식 |
|  | 제어설비 | 냉난방 공조설비, 수변전 설비 |
| 소방시설 | 수신기 | 화재수신반 P형 IRMQ 40회로, 제2부수신기,스프링쿨러20회로 |
|  | 소화설비 | 분말소화기:43EA , Co2소화기:20EA 자동확산용구 2EA, 감지기 170EA 스프링쿨러설비 60HP 2대 (헤드개폐용 149EA,밀폐용55EA) 옥내소화전 20HP 7개소,연결살수설비 연결구 1개소 |
|  | 경보설비 | 자동화재 탐지설비 |
|  | 피난설비 | 240W |
| 위생설비 | 냉,온수기 | 피난계단, 유도등 |
|  | 급수방식 | 냉온수기 1대, 냉수기 4대 |
|  | 화장실 | 남자화장실6개소(대변기:12개, 소변기:21개) 여자화장실5개소(대변기:24개) |

효자아트홀 무대 비품 목록

| 목 록 | 품명 | 규격(m) | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 무용매트(발레전용)흑색,회색 | L15 X W1.6 X T1.2mm | 8 | 외산 |
| 2 | 무용매트 운반기 | L2 x W 0.83 x H 1.25 | 1 | 무용매트전용 |
| 3 | 보면대(검정색) | Classic50 식 | 75 | 외산 |
| 4 | 지휘자 보면대 | 식 | 1 | 국산 |
| 5 | 보면대 등 | 식 | 47 | 외산 |
| 6 | 콘트라베이스 의자 | 식 | 4 | 검정색 |
| 7 | 접의자(철재) | 식 | 60 | 갈색 |
| 8 | 그랜드피아노(스타인 웨이) | 식 | 2 | 외산 |
| 9 | 업라이트 피아노(야마하) | 식 | 1 | 외산 |
| 10 | 휴대용 무전기 | 식 | 14 | 모토로라 |
| 11 | 강연연단 | L1.1 X W0.5 X H1.2 | 1 | 크리스탈 |
| 12 | 사회자연단 | L0.7 X W0.4 X H1.3 | 1 | 크리스탈 |
| 13 | 샤막(흑색) | L16 X H10 | 1 | 외산 |
| 14 | 샤막(백색) | L16 X H8 | 1 | 외산 |
| 15 | 무대 덧마루 | 각 규격별 일절(17종) | 210 |  |
| 16 | 흑배경막 | L16 X W 6 | 1 | 무단 Poly |
| 17 | 계단 | L1.2 X W1.1 X H0.8 | 2 | 목재 |

효자아트홀 덧마루 보유현황

| 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1자 사각 덧마루 | 1자 * 3자 * 0.5자 | 4 | 300 X 900 X 150 |
|  | 1자 * 4자 * 0.5자 | 4 | 300 X 1200 X 150 |
| 2자 사각 덧마루 | 2자 * 2자 * 0.5자 | 4 | 600 X 600 X 150 |
|  | 2자 * 4자 * 0.5자 | 4 | 600 X 1200 X 150 |
| 3자 사각 덧마루 | 3자 * 3자 * 0.5자 | 4 | 900 X 900 X 150 |
|  | 3자 * 6자 * 0.5자 | 12 | 900 X 1800 X 150 |
|  | 3자 * 9자 * 0.5자 | 4 | 900 X 2700 X 150 |
| 4자 사각 덧마루 | 4자 * 4자 * 0.5자 | 4 | 1200 X 1200 X 150 |
|  | 4자 * 6자 *0.5자 | 20 | 1200 X 1800 X 150 |
| 6자 사각 덧마루 | 6자 * 6자 * 0.5자 | 14 | 1800 X 1800 X 150 |
|  | 6자 * 9자 * 0.5자 | 4 | 1800 X 2700 X 150 |
| 1자 삼각 덧마루 | 1자 * 3자 *0.5자 | 2 | 300 X 900 X 150 |
| 4자 삼각 덧마루 | 4자 * 4자 * 0.5자 | 2 | 1200 X 1200 X 150 |
|  | 4자 * 6자 * 0.5자 | 2 | 1200 X 1800 X 150 |
| 6자 삼각 덧마루 | 6자 * 6자 * 0.5자 | 2 | 1800 X 1800 X 150 |
| 받침통 | 1자 * 1.5자 * 0.5자 | 110 | 300 X 450 X 150 |